**ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**На закупку работ и услуг для осмотра генераторов пены средней кратности ГПСС 2000 резервуаров в 2023 году ООО «Батумский нефтяной терминал»**

Тендерная документация разработана в соответствии с «Правилами организации и проведения закупок товаров, работ и услуг в ООО «Батумский нефтяной терминал».

Закупка способом: **Открытый тендер.**

Тендерная заявка в запечатанном конверте, заверенном печатью, должна содержать следующие документы:

* **Заявка на участие в тендере;**
* **Коммерческое предложение;**
* **Подписанное «Техническое задание» и заполненный все столбцы приложение №1 к тех. Заданию.**
* **Копия выписки предпринимательского реестра (обновленный)**
* **Справка о регистрации плательщиком НДС;**
* **Справка об отсутствии задолженности.**

Подробный перечень, характеристики и иные требования закупаемого товара/работы/услуги приводится в Приложении №1 (Техническое задание) к настоящей Тендерной документации.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ и услуг: **В соответствии с приложением (Техническое задание).**

Условия поставки закупаемых товаров, работ и услуг: **ООО «Батумский нефтяной терминал»,   
г. Батуми, ул. Маяковского 4.**

Требуемые сроки поставки закупаемых товаров, работ и услуг: **В соответствии с приложением (Техническое задание).**

Условия платежа, а также размер и порядок авансовых платежей: **В соответствии с приложением (Техническое задание).**

Способ и методика расчета цены тендерной заявки, включая указание на то, должна ли цена содержать такие элементы, как расходы на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое, при необходимости: **С указанием НДС (Если плательщик).**

Валюта или валюты, в которых должна быть выражена цена тендерной заявки: **Лари/Евро/Долларов США.**

Требования к языку составления и представления тендерной заявки и договора о закупках: **Грузинский и/или русский.**

Место и окончательный срок представления тендерных заявок: **ООО «Батумский нефтяной терминал», г. Батуми, ул. Маяковского 4. Дата: 27.01.2023 г. Время: до 12:00.**

Способы запроса разъяснений по содержанию тендерной документации: **По электронной почте или по телефону.**

Место, дата и время вскрытия тендерных заявок: **ООО «Батумский нефтяной терминал», г. Батуми, ул. Маяковского 4. Дата: 27.01.2023г. Время: 16:00.**

Место оказания услуг, выполнения работ (поставки товаров): **Грузия, г. Батуми, ул. Маяковского 4.**

Дата объявления тендера: **23.01.2023г.**

Оплата производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после предоставления Поставщиком (Исполнителем) счета на оплату, путем перечисления денег на банковский счет Поставщика. Несвоевременное представление Исполнителем счета на оплату освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату.

Ограничения, связанные с процессом закупок:

1. Потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых закупках, если близкие родственники, супруг (а) или свойственники руководителей данного потенциального поставщика и (или) уполномоченного представителя данного потенциального поставщика обладают правом принимать решение при выборе поставщика, либо являются представителем Заказчика в проводимых закупках.
2. Потенциальный поставщик и его аффилированное лицо не имеют права участвовать в одном тендере.

**Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику**

1. Заказчик вправе устанавливать следующие квалификационные требования:

а) наличие необходимого опыта работы на рынке закупаемых товаров, работ или услуг и возможности выполнять соответствующую работу;

б) обладать гражданской правоспособностью для заключения договора на закупку;

в) соответствовать другим требованиям, определенным Тендерной документацией.

2. В случае если потенциальный поставщик в целях исполнения договора будет привлекать субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков), то такие субподрядчики (соисполнители, субпоставщики) должны быть утверждены Заказчиком в соответствии с Тендерной документацией. При этом общий объем работ и услуг, передаваемых в субподряд в совокупности не должен превышать 2/3 (две трети) части от общей стоимости, указанной в Тендерной документации.

**Процедура подачи заявок потенциальными поставщиками на участие в тендере и/или выборе по ценовым предложениям**

1. Заявки на участие в тендере и/или выбору по ценовым предложениям представляется потенциальным поставщиком в канцелярию Заказчика в запечатанном конверте, заверенном печатью потенциального поставщика в период, указанный в объявлении.

2. Заявка, представленная после истечения окончательного срока их представления, не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.

3. Заявка потенциального поставщика подлежит отклонению:

а) Данная тендерная заявка не отвечает требованиям Тендерной документации;

б) Цена тендерной заявки потенциального поставщика, допущенного к участию в тендере, превышает сумму бюджета, предусмотренную для закупки данных товаров, работ и услуг;

в) Если потенциальный поставщик является аффилированным лицом другого потенциального поставщика, подавшего заявку на участие в данном тендере.

4. Тендерная заявка потенциального поставщика, изъявившего желание участвовать в тендере должна содержать:

1. заявку на участие в тендере (выбору по ценовым предложениям);
2. коммерческое предложение.
3. копию лицензии (в случае, если условиями тендера предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию) и/или других документов в соответствии с действующим законодательством, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, работ и услуг;
4. копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость (при наличии), или выписку с реестра предпринимателей и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц и иные документы подтверждающие правоспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя;
5. предлагаемую потенциальным поставщиком цену, которая должна содержать все фактические затраты потенциального поставщика, составляющие конечную цену поставляемых товаров, работ и услуг, включая стоимость сопутствующих услуг;
6. копии свидетельств и/или сертификатов происхождения и качества товаров, а также других документов, подтверждающих приемлемость товаров, работ и услуг для закупки и соответствие Тендерной документации;
7. технические спецификации;
8. предлагаемые сопутствующие услуги (при их наличии);
9. иные документы, необходимые для представления в соответствии с Тендерной документацией.

**Канцелярия принимает заявки по адресу:** Грузия, г. Батуми, ул. Маяковского, 4 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов) и указывает в журнале регистрации следующие сведения:

а) название закупок товаров, работ и услуг;

б) фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя потенциального поставщика;

в) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика, ИН;

г) дата и время регистрации заявки потенциального поставщика.

**Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере регистрируются в канцелярии Заказчика в срок до 12 часов 00 минут 27.01.2023г.**

**Вскрытие заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере производится Комиссией по закупкам товаров, работ и услуг в 16 часов 00 минут 27.01.2023г.**

Срок действия заявки на участие в тендере должен быть не менее 30 (тридцати) календарных дней со дня вскрытия Комиссией по закупкам товаров, работ и услуг заявок на участие в тендере.

Все не указанные в данной Тендерной документации процедуры проводятся в соответствии с «Правилами организации и проведения закупок товаров, работ и услуг в ООО «Батумский нефтяной терминал».

В случае нарушения прав в связи с проводимыми закупками или иным вопросам потенциальные поставщики могут обращаться в департамент закупок и контрактов ООО «Батумский нефтяной терминал».

**Техническое задание\_ На закупку работ и услуг для осмотра генераторов пены средней кратности ГПСС 2000 резервуаров в 2023 году ООО «Батумский нефтяной терминал»**